## Slide 1: Exp #5: PREPARACION DE SOLUCIÓNES: RELACION ENTRE CONCENTRACIÓN Y ABSORBENCIA
En este experimento se enseña cómo preparar una solución de una cierta concentración por dos métodos:
Pesada directa del soluto
Dilución de una solución de concentración conocida
https://chem.libretexts.org/Courses/Prince_Georges_Community_College/CHEM_2000%3A_Chemistry_for_Engineers_(Sinex)/Unit_4%3A_Nomenclature_and_Reactions/Chapter_12%3A_Aqueous_Reactions/Chapter_12.1%3A_Preparing_Solutions

## Slide 2
Parte I: Preparación de solución por pesada directa
M1 = ____________
Solución 1
VT = 500.0 mL
https://www.webassign.net/question_assets/ucscgencheml1/lab_9/manual.html
1) X gramos FDC#40 (0.35 y 0.38 g)
Vaso 50mL
2) Disolver con 20mL H2O deionizada

## Slide 3
Parte II: Preparación de solución por dilución
Solución 1
M1 = _____De pesada directa_______
https://www.webassign.net/question_assets/ucscgencheml1/lab_9/manual.html
M2 = ____________
V1=10.00 mL
“Alícuota”
V2 = 250.0 mL
Solución 2

## Slide 4
Parte II: Preparación de solución por dilución….continuación
Vali = Vf – Vi =20.00 mL
Solución 2
M2 = Se el valor de
Parte anterior.
Solución 3
VT = 100.0 mL
VT = 50.00 mL
VT = 25.00 mL
M5 = __________
https://www.webassign.net/question_assets/ucscgencheml1/lab_9/manual.html
Vali =6.00 mL
Solución 4
Solución 5
Vali =2.00 mL
M4 = __________
M3 = __________

## Slide 5
Parte III: Curva de Calibración: Lecturas de Absorción y Tramitancia
Solución 2
M2 = ____________
Solución 3
Solución 5
Solución 4
M3 = __________
M5 = _______
M4 = _______
Abs = _______
Abs = _______
Abs = _______
https://www.webassign.net/question_assets/ucscgencheml1/lab_9/manual.html
Solución Estándar
Mstd = ____________
Abs = _______
Abs = _______
Solución Desconocido
MDesc = temenos que determinar
Abs Desc = _______
Solución | Concentración | Absorbancia | %Tramitancia
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
Estándar |  |  | 
Desconocido |  |  | 
Tabla 1: Datos para curva de calibración y determinación del desconocido

## Slide 6
Ley de Beer-Lambert:
Chart: Curva de calibración: (Desconocido #XX)
| 0 | 5.0730000000000003E-4 | 3.0437999999999998E-4 | 2.0292000000000002E-4 | 1.0146000000000001E-4 | 2.0292000000000002E-5
 | 0 | 1.201 | 0.7221 | 0.4823 | 0.2429 | 0.047
 | 0.8073
Si la CFDC#40 se expresa en molaridad, la k se conoce
como el coeficiente absorptividad molar (ε) con unidades de M-1cm-1

## Slide 7: Uso de “Linest” en Excel

## Slide 8: Cómo determinar concentración del desconocido?